КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИМАРНОГ ДЕЛА ТОПЛОВОДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.3.6/2019

Август 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.3.6/2019 (број Одлуке 5785 од 16.8.2019. године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку р.бр. 1.3.6/2019 (број Решења 5786 од 16.8.2019. године) припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Реконструкција примарног дела топловода , ЈН бр. 1.3.6/2019

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис услуге | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10 |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 17 |
| V/1 | Образац понуде за партију 1. Набавка предизолованих цеви | 26 |
| V/2 | Образац понуде за партију 2. Грађевински радови | 30 |
| V/3 | Образац понуде за партију 3. Машински радови на санацији топловода | 34 |
| V/4 | Образац понуде за партију 4. Набавка црних цеви, црних лукова и материјала за изолацију | 38 |
| VI/1 | Модел уговора за партију 1. Набавка предизолованих цеви | 42 |
| VI/2 | Модел уговора за партију 2. Грађевински радови | 45 |
| VI/3 | Модел уговора за партију 3. Машински радови на санацији топловода | 48 |
| VI/4 | Модел уговора за партију 4. Набавка црних цеви, црних лукова и материјала за изолацију | 50 |
| VII/1 | Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни за партију 1. Набавка предизолованих цеви | 53 |
| VII/2 | Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни за партију 2. Грађевински радови | 55 |
| VII/3 | Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни за партију 3. Машински радови на санацији топловода | 57 |
| VII/4 | Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни за партију 4. Набавка црних цеви, црних лукова и материјала за изолацију | 59 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 61 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 62 |
| X/1 | Образац референтне листе понуђача за партију 1. Набавка предизолованих цеви | 63 |
| X/2 | Образац референтне листе понуђача за партију 2. Грађевински радови | 64 |
| X/3 | Образац референтне листе понуђача за партију 3. Машински радови на санацији топловода | 65 |
| XI/1 | Образац потврде за референце за партију 1. Набавка предизолованих цеви | 66 |
| XI/2 | Образац потврде за референце за партију 2. Грађевински радови | 67 |
| XI/3 | Образац потврде за референце за партију 3. Машински радови на санацији топловода | 68 |
| XII | Образац изјаве о техничком капацитету за партију 2. Грађевински радови | 69 |
| XIII/1 | Образац изјаве о стручној оспособљености за безбедан и здрав рад за партију 2. Грађевински радови | 70 |
| XIII/2 | Образац изјаве о стручној оспособљености за безбедан и здрав рад за партију 3. Машинско - монтажни радови на санацији топловода | 71 |

Кокурсна документација садржи:

Укупан број страница конкурсне документације је 71.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац:................................ЈП Грејање Смедерево

Адреса:...................................... Ул. Бранка Радичевића бр. 8 11300 Смедерево

ПИБ: ..........................................100359233

Матични број: ...........................17218913

Број рачуна: ..............................160-7544-45 „Banca Intesa“

Шифра делатности: ..................3530

Регистарски број: ......................БД 32093/2005

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности                                       у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.3.6/2019 је Реконструкција примарног дела топловода.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор за сваку партију јавне набавке ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.

5. Партије, назив и ознака из општег речника набавки и процењена вредност

Набавка се спроводи у 4 партије, са следећим шифрама и процењеним вредностима.

Партија 1. Набавка предизолованих цеви - предизоловане цеви  опрема за прикључни топловод котларнице „Парњача“, 44160000 - Цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли, 405.000,00 динара без ПДВ-а.

Партија 2. Грађевински радови- Санација и реконструкција топловода котларнице „Парњача“

45000000 - Грађевински радови, 430.000,00 динара без ПДВ-а.

Партија 3. Машински радови - Монтажа предизолованих цеви за прикључни топловод котларнице „Парњача“- 45255400 – Радови на монтажи.

Партија 4. Набавка црних цеви, црних лукова и материјала за изолацију - Бешавне челичне цеви Č.1212 JUS C.B.221 и опреме за прикључни топловод  и мазутни вод котларнице „Дуд“

44160000 – Цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви исродни артикли.

6.  Контакт (лице или служба)

Лица за контакт:  - Жељко Глишић , Јелена Рајковић Пауновић,  Жељко Ардалић

e-mail адреса: , zglisic@sdstambeno.rs , jpaunovic@sdstambeno.rs

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА И РАДОВА

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА ПАРТИЈУ 1. НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ

Опис предмета набавке:

- Испорука предизоловане челичне бешавне цеви. Изолациони материјал је тврда полиутеранска пена на бази циклопентана. Температурни режим топловода је 110/90ºС. Цеви испоручити у шипкама дужине 6 м, а позицијом обухватити и трошкове утовара, транспорта и истовара до Смедерева. Предизоловане цеви морају задовољавати европске норме ЕН 253. матична цев је црна челична бешавна цев у складу са ЕН 10216 – 2. Димензије и дужине цеви меродавне за израду понуде:

DN 125 ................................................................................................................................. 30 m

- Испорука предизолованих челичних цевних лукова од 90º, радијуса R=1,5D, дужина крака лука 1000 х 1000 mm. Предизоловани лукови су у складу са ЕН 448. Димензије и број комада предизолованих лукова меродавних за израду понуде:

DN 125  .............................................................................................................................. 8 ком.

- Испорука термоскупљајућих ПЕХД спојница за изолацију заварених спојева на топловоду са припадајућом опремом:

- Термоскупљајућа црева – рукавци

- Лепак за спојницу – мастик трака

- Чеп за одзраку

- Конусни чеп за спојницу

- Заптивка чепа – фопс

- ПУР – пена (маса А  и  маса Б)

Термоскупљајуће спојнице морају у свему одговарати европској норми ЕН 489. Димензије и број комада термоскупљајућих спојница меродавних за израду понуде:

ø 225; L = 600 mm ...........................................................................................................  30 ком.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Понуђач потписује и ставља печат на овај образац као потврду да ће испоручити добра према траженој спецификацији.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА ЗА ПАРТИЈУ 2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Опис предмера набавке:

- Разбијање слоја асфалта и набијеног бетона компресором (машински).

м3 ................................................................................................................................... 5,80

- Машински ископ рова у земљи III категорије. По потреби извршити разупирање и обезбеђивање рова.

м3  ................................................................................................................................... 137

- Ручни ископ рова у земљи III категорије. По потреби извршити разупирање и обезбеђивање рова.

м³  ..................................................................................................................................... 10

- Демонтажа – подизање поред рова и касније враћање на канал бетонских плоча димензија 100  х  50 x 10 cm.

ком. ................................................................................................................................ 110

- Демонтажа паркинг растер бетонских решетки и касније постављање истих на подлогу од франкције 2.

м2  .......................................................................................................................................5

- Постављање нових паркинг растер бетонских решетки димензија 60  х  40 x 10, на подлогу од франкције 2. у цену улази набавка растер решетки као и постављење.

м2  ....................................................................................................................................... 12

- Затрпавање рова земљом из ископа. Земљу насипати и набијати у слојевима.

м3  ................................................................................................................................... 147

- Одвоз шута на депонију

м3  ..................................................................................................................................... 10

- Набавка и уградња арматуре Q 335

кг  ................................................................................................................................... 180

- Демонтажа ивичњака димензија 80 х 24 х 18 cm и касније постављање истих на подлози од бетона МВ 15.

м'  ..................................................................................................................................... 27

- Израда армирано – бетонске подлоге пода МВ 30 на тампону од шљунка дебљине 10 cm. У цену улазе материјал за бетон, шљунак и потребан рад. Бетон по наливању неговати.

м3 ................................................................................................................................... 4,90

- Машинско резање асфалта

м' ...................................................................................................................................... 70

- Чишћење канала топловода од шута и других нечистоћа

Р.Ч. ..................................................................................................................................... 4

III. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

Понуђач је обавезан да обучи запослене за безбедан и здрав рад у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини и да о томе достави доказе у писаној форми.

Понуђач је обавезан да предузме мере техничке заштите и друге мере за сигурност радова, радника и пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова причини трећим лицима.

Понуђач је дужан да предузме све мере заштите животне средине, противпожарне заштите и заштите на раду.

Напомена:

На основу пројекта привреме саобраћајне сигнализације, извођач је дужан да прибави и постави одређене саобраћајне знакове за сво време док се изводе радови.

IV. ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођач је дужан да уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима у два примерка, по један примерак за уговорене стране. Грађевински дневник и књига морају бити редовно потписивани од надзорног органа и руководиоца радова од чега грађевински дневник сваког дана у току извођења радова, а грађевинска књига одмах након извршеног обрачуна и уношења изведених количина по свакој позицији рада.

V. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

- Десет радних дана од увођења извођача у посао.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Понуђач потписује и ставља печат на овај образац као потврду да ће извршити радове према траженој спецификацији.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА  ЗА ПАРТИЈУ 3. МАШИНСКИ РАДОВИ

I. Општи технички услови

Тендером су предвиђени следећи радови:

- Демонтажа, сечење постојећег тотпловода и уклањање

- Трасирање топловода;

- Монтажа материјала и опреме;

- Заваривачки радови;

- Потребна испитивања воденим притиском;

- Обезбеђивање градилишта и материјала и опреме на истом, примена прописа заштите на раду и Закона о безбедности у саобраћају;

- Припремни и завршни радови

II. Опис предмета набавке:

- Демонтажа, сечење постојећег топловода и уклањање – избацивање поред рова канала:

DN 125 ..................................................................................................................................  108 m'

- Монтажа предизолованог челичног топловода. Предизоловане цеви су у шипкама дужине 6м и у складу са европском нормом ЕН 253. Матична цев је црна челична бешавна цев у складу са ЕН 10216 – 2. Димензије и дужине цеви меродавне за израду понуде:

DN 125 ................................................................................................................................... 108 m'

- Mонтажа предизолованих челичних цевних лукова од 90º, радијуса R=1,5D. Предизоловани лукови су у складу са ЕН 448. Димензије и број комада предизолованих лукова меродавних за израду понуде:

DN 125  .................................................................................................................................. 8 ком.

- Монтажа термоскупљајућих  спојница за изолацију заварених спојева на топловоду. Термоскупљајуће спојнице у складу са ЕН 489. Димензије и број термоскупљајућих спојница меродавних за израду понуде:

ø 225; L = 600 mm ...............................................................................................................  30 ком.

Запењавање спојница за изолацију заварених места је обавеза извршиоца радова - понуђача.

Напомена: Обавеза инвеститора је и набавка осталих елемената за израду спојева (двокомпонетна ПУР-пена, рукавци, чеп за одзраку, конусни чеп са заптивком итд).

- Набавка и уградња гредица 10х10х70, потребних као подметачи за монтажу предизолованих цеви

ком ................................................................................................................................................ 20

III. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

Понуђач је обавезан да обучи запослене за безбедан и здрав рад у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини и да о томе достави доказе у писаној форми.

Понуђач је обавезан да предузме мере техничке заштите и друге мере за сигурност радова, радника и пролазника, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова причини трећим лицима.

Понуђач је дужан да предузме све мере заштите животне средине, противпожарне заштите и заштите на раду.

IV. ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођач је дужан да уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима у два примерка, по један примерак за уговорене стране. Грађевински дневник и књига морају бити редовно потписивани од надзорног органа и руководиоца радова од чега грађевински дневник сваког дана у току извођења радова, а грађевинска књига одмах након извршеног обрачуна и уношења изведених количина по свакој позицији рада.

V. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

- Седам радних дана од увођења извођача у посао

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Понуђач потписује и ставља печат на овај образац као потврду да ће извршити радове према траженој спецификацији.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА  ЗА ПАРТИЈУ 4. НАБАВКА ЦРНИХ ЦЕВИ, ЦРНИХ ЛУКОВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗОЛАЦИЈУ

Опис предмета набавке:

1. Испорука бешавних челичних цеви Č.1212 JUS C.B.221

DN 100 (ø 114,3  х  3,6)

............................................................................................................................................... 120 m'

DN 50 (ø 60,3  х  3,6)

................................................................................................................................................ 60 m'

2. Испорука хидроиспитаних челичних лукова Č.1212 JUS C.B.221 α = 90º R=1,5D

DN 100 (ø 114,3  х  3,6)

............................................................................................................................................... 18 ком.

DN 50 (ø 60,3  х  3,6)

............................................................................................................................................... 10 ком.

3. Испорука вруће ваљаног U профила SRPS C.B3. 141 Č.0361  U80

............................................................................................................................................... 150 кг.

4. Испорука AL – фолије (ваздушно пропусно – термоизолациона)

.................................................................................................................................................. 60 m2

5. Испорука минералне вуне дебљине 100 mm

................................................................................................................................................ 120 m2

6. Испорука алуминијумског лима, дебљине d= 0,8mm (табла 1250mm х 2500mm)

m2 ............................................................................................................................................ 80 m2

7. Испорука антикорозионе боје (минијум)

.................................................................................................................................................. 10 кг

8. Испорука разређивача

.................................................................................................................................................... 5 lit.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Понуђач потписује и ставља печат на овај образац као потврду да ће испоручити добра према траженој спецификацији.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношењa понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1. ЗА ПАРТИЈУ 1. Набавка предизолованих цеви:

- Да располаже довољним техничким капацитетом, односно услов да је сваки тражени производ у складу са наведеним квалитетом, односно да је комплетан (финални) производ у складу са наведеним квалитетом;

- Да располаже довољним пословним капацитетом, односно да је понуђач испоручио добра која су предмет јавне набавке наручиоцима у 2017. и/или 2018. години.

1.2.2. ЗА ПАРТИЈУ 2. Грађевински радови:

- Да располаже довољним техничким капацитетом, односно да поседује или да може по потреби да ангажује компресор који је због специфичности предмета јавне набавке неопходан за извођење радова;

- Да располаже довољним пословним капацитетом, односно:

- Да пре објављивања позива за подношење понуда има два запослена или радно ангажована лица;

- Да је понуђач изводио радове који су предмет ове јавне набавке наручиоцима 2017. и/или 2018. години;

- Да ће приликом приликом извођења радова који су предмет ове јавне набавке поштовати мере за безбедан и здрав рад, односно да ће ангажовати минимум 2 (два) лица која су стручно оспособљена за безбедан и здрав рад.

1.2.3. ЗА ПАРТИЈУ 3. Машински радови :

- Да располаже довољним пословним капацитетом, односно:

- Да је понуђач изводио радове који су предмет ове јавне набавке наручиоцима  2017. и/или 2018. години;

- Да ће приликом приликом извођења радова који су предмет ове јавне набавке поштовати мере за безбедан и здрав рад, односно да ће ангажовати минимум 2 (два) лица која су стручно оспособљена за безбедан и здрав рад;

- Да има запосленог или радно ангажованог атестираног вариоца

1.2.4. ЗА ПАРТИЈУ 4. Набавка црних цеви, црних лукова и материјала за изолацију

- Да располаже довољним техничким капацитетом, односно услов да је сваки тражени производ у складу са наведеним квалитетом.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона:

- ЗА ПАРТИЈУ 1. Набавка предизолованих цеви и опреме сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и став 2. истог члана.

- ЗА ПАРТИЈУ 2. Грађевински радови сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и став 2. истог члана;

-ЗА ПАРТИЈУ 3. Машинско - монтажни радови на санацији топловода сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и став 2. истог члана;

-ЗА ПАРТИЈУ 4. Набавка црних цеви, црних лукова и материјала за изолацију сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и став 2. истог члана;

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача:

- ЗА ПАРТИЈУ 1. Набавка предизолованих цеви и опреме сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и став 2. истог члана, а додатне услове испуњавају заједно;

- ЗА ПАРТИЈУ 2. Грађевински радови сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и став 2. истог члана, а додатне услове испуњавају заједно;

-ЗА ПАРТИЈУ 3. Машинско - монтажни радови на санацији топловода сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и став 2. истог члана, а додатне услове испуњавају заједно.

-ЗА ПАРТИЈУ 4. Набавка црних цеви, црних лукова и материјала за изолацију сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и став 2. истог члана, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу III одељак 3), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу III одељак 3), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 2. Закона, понуђач доказује на следећи начин:

ЗА ПАРТИЈУ 1. НАБАВКА  ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ

Услов: Да располаже довољним техничким капацитетом, односно да је сваки тражени производ у складу са наведеним квалитетом, односно да је комплетан (финални) производ у складу са наведеним квалитетом;

Доказ: Копија сертификата којима доказује да је сваки понуђени производ у складу са наведеним квалитетом, односно да је комплетан (финални) производ у складу са наведеним квалитетом.

*У случају да понуђач не поседује наведени доказ, доставиће копије сертификата којима доказује да су радна-матична цев израђена од бешавног челика, заштитна обложна цев – спојница и полиуретанска ПУР – пена, у складу са наведеним квалитетом, као и доказ о испитивању, односно сертификат којим понуђач доказује да је поступак предизолације, односно поступак добијања финалног производа у складу са траженим стандардима.

Услов: Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом, односно да је понуђач испоручио добра која су предмет јавне набавке наручиоцима у 2017. и/или 2018. години;

Доказ: Попуњен, потписан и печатом оверен Образац референтне листе понуђача и Образац потврде за референце (обрасци X/1 и XI/1) за наручиоце наведене у референтној листи. У референтну листу се уносе референце у вези са набавком добара за која понуђач конкурише, односно укупна вредност посла са наручиоцима са којима је остварена пословна сарадња у 2017. и/или 2018. години (укупна вредност извршеног посла са свим референтним наручиоцима мора бити минимално 500.000 динара без ПДВ-а. Уколико са једним наручиоцем реализована вредност посла износи 500.000 динара без ПДВ-а, довољно је Образац потврде доставити само за њега).

ЗА ПАРТИЈУ 2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:

Услов: Да располаже довољним техничким капацитетом, односно да поседује или да може по потреби да ангажује компресор који је због специфичности предмета јавне набавке неопходан за извођење радова;

Доказ: Изјава којом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу гарантује да располаже компресором или да уколико га нема у свом власништву, може по потреби да га изнајми ради коришћења у извођењу грађевинских радова који су предмет ове јавне набавке (образац XII).

- Да располаже довољним пословним капацитетом, односно:

Услов: Да пре објављивања позива за подношење понуда има два запослена или радно ангажована лица;

Доказ: Фотокопија М обрасца за два запослена или радно ангажована лица.

Услов: Да је понуђач изводио радове који су предмет ове јавне набавке наручиоцима 2017. и/или 2018. години;

Доказ: Попуњен, потписан и печатом оверен Образац референтне листе понуђача и Образац потврде за референце (обрасци X/2 и XI/2) за наручиоце наведене у референтној листи. У референтну листу се уносе референце у вези са набавком радова за које понуђач конкурише, односно укупна вредност посла са наручиоцима са којима је остварена пословна сарадња  2017. и/или 2018. години (укупна вредност извршеног посла са свим референтним наручиоцима мора бити минимално 500.000 динара без ПДВ-а. Уколико са једним наручиоцем реализована вредност посла износи 500.000 динара без ПДВ-а, довољно је Образац потврде доставити само за њега).

Услов: Да ће приликом приликом извођења радова који су предмет ове јавне набавке поштовати мере за безбедан и здрав рад, односно да ће ангажовати минимум 2 (два) лица која су стручно оспособљена за безбедан и здрав рад;

Доказ: Изјава о оспособљености за безбедан и здрав рад (дата у поглављу XIII/1 конкурсне документације) и доказ за минимум 2 лица која ће бити ангажована на извођењу радова о оспособљености за безбедан и здрав рад у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини.(образац 6).

ЗА ПАРТИЈУ 3. МАШИНСКИ РАДОВИ :

-Да располаже довољним пословним капацитетом, односно:

Услов: Да је понуђач изводио радове који су предмет ове јавне набавке наручиоцима у 2017. и/или 2018. години.

Доказ: Попуњен, потписан и печатом оверен Образац референтне листе понуђача и Образац потврде за референце (обрасци X/3 и XI/3) за наручиоце наведене у референтној листи. У референтну листу се уносе референце у вези са набавком радова за које понуђач конкурише, односно укупна вредност посла са наручиоцима са којима је остварена пословна сарадња у  2017 и/или 2018. години (укупна вредност извршеног посла са свим референтним наручиоцима мора бити минимално 500.000 динара без ПДВ-а. Уколико са једним наручиоцем реализована вредност посла износи 500.000 динара без ПДВ-а, довољно је Образац потврде доставити само за њега).

Услов: Да ће приликом приликом извођења радова који су предмет ове јавне набавке поштовати мере за безбедан и здрав рад, односно да ће ангажовати минимум 2 (два) лица која су стручно оспособљена за безбедан и здрав рад;

Доказ: Изјава о оспособљености за безбедан и здрав рад (дата у поглављу XIII/2 конкурсне документације) и доказ за минимум 2 лица која ће бити ангажована на извођењу радова о оспособљености за безбедан и здрав рад у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини. (образац 6).

Услов:  Да има запосленог атестираног или радно ангажованог вариоца.

Доказ: Доставити копију атеста вариоца

ЗА ПАРТИЈУ 4. : НАБАВКА ЦРНИХ ЦЕВИ, ЦРНИХ ЛУКОВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗОЛАЦИЈУ

Услов: Да располаже довољним техничким капацитетом, односно да је сваки тражени производ у складу са наведеним квалитетом.

Доказ: Копија сертификата којима доказује да је сваки понуђени производ у складу са наведеним квалитетом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________ (Назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности – Реконструкција примарног дела топловода бр. 1.3.6/2019, ЗА ПАРТИЈУ 1 – 2 – 3 - 4 (заокружити партију за коју се конкурише) испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије:

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношењa понуда.

Место:_____________                                                                           Понуђач:

Датум:_____________	М.П.	_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ________________________________________________________ (Назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности – Реконструкција примарног дела топловода, бр. 1.3.6/2019, ЗА ПАРТИЈУ 1 – 2 – 3 - 4  (заокружити партију за коју се конкурише) испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношењa понуда.

Место:_____________	Подизвођач:

Датум:_____________	М.П.	_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног подизвођача и оверена печатом.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

Понуду доставити на адресу: ЈП Грејање Смедерево, Бранка Радичевића бр. 8 11300 Смедерево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Реконструкција примарног дела  топловода у, ЈН бр. 1.3.6/2019 - НЕ  ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.8.2019. године до 13 часова. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Отварање понуда обавиће се 26.8.2019. године са почетком у 13.30 часова. Пре почетка      поступка јавног отварања понуда представници понуђача који ће присуствовати  поступку отварања понуда  дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење  за  учешће у поступку  јавног отварања понуда.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда садржи:

--Све доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона

--Потписан и печатом оверен Образац техничке спецификације;

-Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде;

-Модел уговора;

-Попуњен, потписан и печатом оверен Образац структуре понуђене цене;

-Образац трошкова припреме понуде– није обавезно;

-Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о независној понуди;

-Референтне листе понуђача;

-Обрасце потврде за референце;

-Образац изјаве о техничком капацитету;

-Образац изјаве о оспособљености за безбедан и здрав рад;

Понуђач може да поднесе само једну понуду и не може је мењати. Понуда са варијантама није дозвољена.

3. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или две партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде доставити на адресу: ЈП Грејање Смедерево, Бранка Радичевића бр. 8, 11300 Смедерево, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – Реконструкција примарног дела топловода, ЈН бр. 1.3.6/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Допуна понуде за јавну набавку – Реконструкција примарног дела топловода, ЈН бр. 1.3.6/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Опозив понуде за јавну набавку – Реконструкција примарног дела топловода, ЈН бр. 1.3.6/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Реконструкција примарног дела топловода , ЈН бр. 1.3.6/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља III одељак 3).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати  групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља III одељак 3).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања мора бити у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/2015), односно 45 дана од дана пријема фактуре. Понуђач не може да захтева авансну уплату.

8.2. Рок,  место испоруке добара или извршења радова, гарантни рок и други захтеви

ЗА ПАРТИЈУ 1. НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ

Понуђач се обавезује да целокупну количину добара достави франко купац и да приликом испоруке и истовара, обавезно достави сертификат (атест) производа од произвођача. Рок испоруке не може бити дужи од 5 календарских дана од дана подношења Захтева за испоруку.

Гарантни рок мора бити минимум 12 месеци (годину дана) од дана извршене примопредаје добара.

ЗА ПАРТИЈУ 2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Рок извршења радова је десет радних дана од увођења извођача у посао.

Спецификација грађевинских радова је дата у оквирним количинама и изабрани извођач је у обавези да фактурише стварно реализоване количине, а највише до износа процењене вредности.

Понуђач је обавезан да обучи запослене за безбедан и здрав рад у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини и да о томе достави доказе у писаној форми.

Понуђач је обавезан да предузме мере техничке заштите и друге мере за обезбеђење сигурност радова, радника и пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова причини трећим лицима, дато у Напомени у Спецификацији.

Понуђач је дужан да предузме све мере заштите животне средине, противпожарне заштите и заштите на раду.

На основу пројекта привреме саобраћајне сигнализације, извођач је дужан да прибави и постави одређене саобраћајне знакове за сво време док се изводе радови.

Извођач је дужан да уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима у два примерка, по један примерак за уговорене стране. Грађевински дневник и књига морају бити редовно потписивани од надзорног органа и руководиоца радова од чега грађевински дневник сваког дана у току извођења радова, а грађевинска књига одмах након извршеног обрачуна и уношења изведених количина по свакој позицији рада.

Гарантни рок за радове мора бити минимално 2 године од дана извршења радова. Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде приликом примопредаје уговорених радова или покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно у року од 5 дана од дана рекламације.

ЗА ПАРТИЈУ 3. МАШИНСКИ РАДОВИ

Запењавање спојница за изолацију заварених места је обавеза извршиоца радова - понуђача

- Рок за извођење радова је 7 (седам) радних дана од увођења извођача у посао.

Понуђач је обавезан да обучи запослене за безбедан и здрав рад у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини и да о томе достави доказе у писаној форми.

Понуђач је обавезан да предузме мере техничке заштите и друге мере за сигурност радова, радника и пролазника, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова причини трећим лицима.

Понуђач је дужан да предузме све мере заштите животне средине, противпожарне заштите и заштите на раду.

Извођач је дужан да уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима у два примерка, по један примерак за уговорене стране. Грађевински дневник и књига морају бити редовно потписивани од надзорног органа и руководиоца радова од чега грађевински дневник сваког дана у току извођења радова, а грађевинска књига одмах након извршеног обрачуна и уношења изведених количина по свакој позицији рада.

Гарантни рок  за радове мора бити минимално 2 године од дана извршења радова. Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде приликом примопредаје уговорених радова или покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно у року од 3 дана од дана рекламације.

ЗА ПАРТИЈУ 4.НАБАВКА ЦРНИХ ЦЕВИ, ЦРНИХ ЛУКОВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗОЛАЦИЈУ

Рок испоруке не може бити дужи од 3 (три) дана од дана подношења Захтева за испоруку.

Продавац се обавезује да ће испоручити добра најкасније у року од 3 календарска  дана од дана подношења захтева за испоруку у свему према понуди, спецификацији и тендерској документацији „франко“ купац Смедерево.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. НАВОЂЕЊЕ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

10. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ ИЛИ ЗА ДОБРА ДОМАЋЕГ ПОРЕКЛА

Наручилац ће поступити у складу са одредбама чл. 86. Закона уколико у поступку јавне набавке буду учествовали страни понуђачи или уколико постоје понуде понуђача који нуде добра страног порекла.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити фиксна, изражена у динарима, са и без ПДВ-а, и не може се мењати до истека уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да приликом потписивања уговора достави бланко меницу са изјавом „без протеста“ и овлашћењем за попуну као средство финансијског обезбеђења у случају штете настале неизвршавањем обавеза из уговора и конкурсне документације.

Уколико понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором платиће казну у висини од 10% од вредности понуде без припадајућег пореза, односно од укупне уговорене цене без обрачунатог пореза.

Уколико се реализује средство обезбеђења, понуђач је у обавези да достави исто средство обезбеђења са овлашћењем за попуну, које ће гласити на 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику, путем поште на адресу Ул. Бранка Радичевића бр. 8 11300 Смедерево, путем електронске поште на e-mail – jpaunovic@sdstambeno.rs или факсом на број 026/4627-248, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у том случају у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.3.6/2019”. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок гаранције на испоручена добра или дужи рок гаранције на изведене радове (у зависности од партије), у случају да за партију 1. две или више понуда имају и исти рок гаранције, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који буде понудио краћи рок испоруке добара.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из чл. 149. став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

- Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

  - да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

  - да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија

може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

  - износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

  - број рачуна: 840-30678845-06;

  - шифру плаћања: 153 или 253;

  - позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

  - сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права (тачно овим редоследом како је наведено)

  - корисник: буџет Републике Србије;

  - назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

  - потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR

| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| --- | --- |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: | DEUTDEFFXXX |
| (INTERMEDIARY) | DEUTSCHE BANK AG, F/M |
|  | TAUNUSANLAGE 12 |
|  | GERMANY |
| FIELD 57A: | /DE20500700100935930800 |
| (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX |
|  | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL |
|  | BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, |
|  | NEMANJINA 17 |
|  | SERBIA |
| FIELD 59: | /RS35908500103019323073 |
| (BENEFICIARY) | MINISTARSTVO FINANSIJA |
|  | UPRAVA ZA TREZOR |
|  | POP LUKINA7-9 |
|  | BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |
| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: | BKTRUS33XXX |
| (INTERMEDIARY) | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY |
|  | AMERICAS, NEW YORK |
|  | 60 WALL STREET |
|  | UNITED STATES |
| FIELD 57A: | NBSRRSBGXXX |
| (ACC. WITH BANK) | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL |
|  | BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, |
|  | NEMANJINA 17 |
|  | SERBIA |
| FIELD 59: | /RS35908500103019323073 |
| (BENEFICIARY) | MINISTARSTVO FINANSIJA |
|  | UPRAVA ZA TREZOR |
|  | POP LUKINA7-9 |
|  | BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Комплетно упутство о уплати таксе за захтев за заштиту права може се преузети на интернет адреси Републичке комисије за заштиту права kjn.gov.rs

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке максимално до 5% од укупно уговорене вредности.

V/1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1. НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ

На основу Позива за достављање понуда број 5787 од 16.8.2019.год. за јавну набавку Реконструкција примарног дела топловода, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.6/2018, Партија 1. Набавка предизолованих цеви, понуђач доставља следећу понуду:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| 2) Назив подизвођача |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу" по пуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| 2) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| 3) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попун и и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - јавна набавка мале вредности – Реконструкција примарног дела топловода, редни бр. 1.3.6/2019, Партија 1. Набавка предизолованих цеви

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/2015) | 45 дана од дана пријема фактуре |
| Рок испоруке од дана подношења захтева за набавку (не може бити дужи од 5 календарских дана) |  |
| Гарантни рок (минимум годину дана) |  |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) |  |

Подизвођачу се поверава _____% укупне вредности набавке односно следеће линије: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( попуњава само  понуђач који наступа са подизвођачем)

Датум                                                                                       Понуђач:

_____________________                         М.П.                   _______________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, што се прецизира споразумом.

V/2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

На основу Позива за достављање понуда број 5787 од 16.8.2019.год. за јавну набавку Реконструкција примарног  дела  топловода, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.6/2019, Партија 2. Грађевински радови, понуђач доставља следећу понуду:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| 2) Назив подизвођача |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу" по пуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| 2) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| 3) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попун и и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - јавна набавка мале вредности – Реконструкција примарног дела  топловода, редни бр. 1.3.6/2019, Партија 2. Грађевински радови.

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/2015) | 45 дана од дана пријема фактуре |
| Рок извршења радова | 10 радних дана од увођења извођача у посао |
| Гарантни рок (минимум 2 године) |  |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) |  |

Подизвођачу се поверава _____% укупне вредности набавке односно следеће линије: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( попуњава само  понуђач који наступа са подизвођачем)

Датум                                                                                       	    Понуђач:

_____________________                         	М.П.                   	_______________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, што се прецизира споразумом.

V/3 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3. МАШИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ТОПЛОВОДА

На основу Позива за достављање понуда број 5787 од 16.8.2019.год. за јавну набавку Реконструкција примарног дела топловода, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.6/2019, Партија 3. Машински радови , понуђач доставља следећу понуду:

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| 2) Назив подизвођача |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу" по пуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| 2) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| 3) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попун и и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - јавна набавка мале вредности – Реконструкција примарног дела топловода, редни бр. 1.3.6/2019, Партија 3. Машински радови

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/2015) | 45 дана од дана пријема фактуре |
| Рок извршења радова | 7 радних дана од дана увођења извођача у посао |
| Гарантни рок (минимум 2 године) |  |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) |  |

Подизвођачу се поверава _____% укупне вредности набавке односно следеће линије: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( попуњава само  понуђач који наступа са подизвођачем)

Датум                                                                                       	    Понуђач:

_____________________                         	М.П.                   	_______________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, што се прецизира споразумом.

V/4 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 4. НАБАВКА ЦРНИХ ЦЕВИ, ЦРНИХ ЛУКОВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗОЛАЦИЈУ

На основу Позива за достављање понуда број 5787 од 16.8.2019.год. за јавну набавку Реконструкција примарног дела топловода, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.6/2019, Партија 4. Набавка црних цеви, црних лукова и материјала за изолацију, понуђач доставља следећу понуду:

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| 2) Назив подизвођача |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу" по пуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| 2) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| 3) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попун и и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - јавна набавка мале вредности – Реконструкција примарног дела топловода, редни бр. 1.3.6/2019, Партија 4. Набавка црних цеви, црних лукова и материјала за изолацију

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/2015) | 45 дана од дана пријема фактуре |
| Рок испоруке од дана подношења захтева за испоруку (не дужи од 3 календарска дана) |  |
| Гарантни рок (минимум 2 године) |  |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) |  |

Подизвођачу се поверава _____% укупне вредности набавке односно следеће линије: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( попуњава само  понуђач који наступа са подизвођачем)

Датум                                                                                       	    Понуђач:

_____________________                         	М.П.                   	_______________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, што се прецизира споразумом.

VI/1 МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1. НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ  ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПРИМАРНОГ ДЕЛА  ТОПЛОВОДА

- Закључен између:

________________________________________________, адреса _____________,  матични број: ____________, ПИБ:_________________, текући рачун број: ______________________  код „_____________________“, које заступа директор  ________________________________(у даљем тексту: продавац) ,, који наступа са следећим подизвођачима ,

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

с једне стране и

2. ЈП Грејање Смедерево, адреса: Смедерево, ул. Бранка Радичевића бр. 8, матични број 17218913, ПИБ 100359233, шифра делатности 3530, текући  рачун број: 160-7544-45  код „Банка Интеза“, које заступа директор Владимир Кулагић, (у даљем тексту: Купац) ,

с друге стране.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је купопродаја предизолованих цеви потребних за реконструкцију примарног дела  топловода.

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да ће продавац добра из чл. 1. Уговора испоручити  купцу у року на начин и у складу са Позивом купца за подношење понуде број 5787 од 16.8.2019. године, Конкурсном документацијом бр. 5787/1 од 16. 8.2019.године и Понудом продавца заведеном код купца под бр.  _______ од ______________ године, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Продавац се обавезује да ће испоручити добра најкасније у року од 5  календарских  дана од дана подношења захтева за испоруку уз обавезу истовара у свему према понуди, спецификацији и тендерској документацији „франко“ купац Смедерево.

Члан 4.

Ако уговорне стране записнички утврде да добра које продавац испоручи имају недостатке, продавац је у обавези да исте отклони у року од 5 (пет) дана од дана утврђивања недостатака или да добра замени новим.

Члан 5.

Продавац купцу гарантује да купљена добра потпуно одговарају свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде.

Члан 6.

Гарантни рок износи ______ године.

У току трајања гарантног рока у случају евентуалних недостатака продавац се обавезује да их отклони у разумном року о свом трошку.

Члан 7.

Купац се обавезује да ће извршити уплату на текући рачун продавца   ______________________ у року од 45 дана од дана пријема фактуре и у складу са Понудом продавца заведеном код купца под бр. _______ од _____________ године.

Члан 8.

Продавац се обавезује да приликом потписивања уговора достави бланко меницу са изјавом „без протеста“ и овлашћењем за попуну као средство финансијског обезбеђења у случају штете настале неизвршавањем обавеза из уговора и конкурсне документације.

Уколико продавац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором платиће казну у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а.

Уколико се реализује средство обезбеђења, продавац је у обавези да достави исто средство обезбеђења са овлашћењем за попуну, које ће гласити на 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Члан 9.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке максимално до 5% од укупно уговорене вредности.

Члан 10.

Уговор се закључује на одређено време, до извршења обавеза обе уговорне стране.

Уговор се сматра закљученим на дан кад су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Члан 11.

Овај Уговор се може раскинути у следећим случајевима:

-ако уговорне стране не поштују одредбе Уговора;

-ако извршилац тражи повећање цене из понуде супротно конкурсној документацији

-уколико се због непредвиђених околности не може остварити сврха Уговора;

-споразумом уговорних страна;

-и другим случајевима предвиђеним законом.

Продавац не може тражити раскид Уговора уколико је примио захтев купца док не испуни обавезу по том захтеву.

Члан 12.

Све евентуалне промене ће бити дефинисане Анексом Уговора.

Члан 13.

У случају спора који настане у реализацији овог Уговора уговорне стране су сагласне  да настали спор реше споразумно.

Члан 14.

У случају да спор није решен споразумно, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

Члан  15.

За све што овим Уговором није предвиђено и уговорено важиће одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 16.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка и то за сваку уговорну страну по два.

ЗА КУПЦА 						  ЗА ПРОДАВЦА

__________________________			__________________________

VI/2 МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

МОДЕЛ  УГОВОРA О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПРИМАРНОГ ДЕЛА  ТОПЛОВОДА

1. Закључен између:

________________________________________________, адреса _____________,  матични број: ____________, ПИБ:_________________, текући рачун број: ______________________  код „_____________________“, које заступа директор  ________________________________(у даљем тексту: извођач ) ,, који наступа са следећим подизвођачима ,  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

с једне стране и

2. ЈП Грејање Смедерево, адреса: Смедерево, ул. Бранка Радичевића бр. 8, матични број 17218913, ПИБ 100359233, шифра делатности 3530, текући  рачун број: 160-7544-45  код „Банка Интеза“, које заступа директор Владимир Кулагић, (у даљем тексту: наручилац) ,

с друге стране.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење грађевинских радова за потребе реконструкције примарног дела топловода .

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да ће извођач радова из чл. 1. извести све радове у складу са Позивом за подношење понуда бр. 5787 од 16.8.2019. године, Конкурсном документацијом бр. 5787/1 од 16.8.2019.године и Понудом извођача заведеном код наручиоца под бр. _________ од ______________ године, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Извођач се обавезује да ће наведене радове извести  у року од 10  радних дана  од увођења извођача у посао, на најбољи могући начин, стручно и квалитетно, према захтеву наручиоца, а у складу са важећим техничким прописима за ту врсту радова.

Члан 4.

Ако уговорне стране записнички утврде да радови имају недостатке, извођач је у обавези да исте отклонити у најкраћем примереном року, а најкасније у року од пет дана од дана утврђивања недостатка.

Члан 5.

Гарантни рок од момента појединачно извршених радова износи _____  године.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да ће извршити уплату за извршене радове на текући рачун извођача _____________________ код __________________  у року од 45 дана од дана пријема фактуре у складу са Понудом извођача заведеном код купца под бр.  ________ од _____________ године.

Члан 7.

Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора достави бланко меницу са изјавом „без протеста“ и овлашћењем за попуну као средство финансијског обезбеђења у случају штете настале неизвршавањем обавеза из уговора и конкурсне документације.

Уколико извођач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором платиће казну у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а.

Уколико се реализује средство обезбеђења, извођач је у обавези да достави исто средство обезбеђења са овлашћењем за попуну, које ће гласити на 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања уговора достави доказе за сва лица која ће бити ангажована на извођењу радова из чл. 1. Уговора, о оспособљености за безбедан и здрав рад у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини.

Члан 9.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке максимално до 5% од укупно уговорене вредности.

Члан 10.

Уговор се закључује на одређено време, до испуњења обавеза обе уговорне стране.

Уговор се сматра закљученим на дан кад су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Члан 11.

Овај Уговор се може раскинути у следећим случајевима:

- ако уговорне стране не поштују одредбе Уговора;

- ако извођач тражи повећање цене из понуде супротно конкурсној документацији;

- уколико се због непредвиђених околности не може остварити сврха Уговора;

- споразумом уговорних страна;

- и другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 12.

Све евентуалне промене ће бити дефинисане Анексом Уговора.

Члан 13.

У случају спора који настане у реализацији овог Уговора уговорне стране су сагласне  да настали спор реше споразумно.

Члан 14.

У случају да спор није решен споразумно, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у  Пожаревцу.

Члан  15.

За све што овим Уговором није предвиђено и уговорено важиће одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 16.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка и то за сваку уговорну страну по два.

ЗА НАРУЧИОЦА						ЗА ИЗВОЂАЧА

__________________________		                                                  __________________________

VI/3 МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3. МАШИНСКИ РАДОВИ

МОДЕЛ  УГОВОРA О ИЗВОЂЕЊУ МАШИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ТОПЛОВОДА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПРИМАРНОГ ДЕЛА ТОПЛОВОДА

1. Закључен између:

________________________________________________, адреса _____________,  матични број: ____________, ПИБ:_________________, текући рачун број: ______________________  код „_____________________“, које заступа директор  ________________________________(у даљем тексту: извођач) ,, који наступа са следећим подизвођачима ,

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

с једне стране и

2. ЈП Грејање Смедерево, адреса: Смедерево, ул. Бранка Радичевића бр. 8, матични број 17218913, ПИБ 100359233, шифра делатности 3530, текући  рачун број: 160-7544-45  код „Банка Интеза“, које заступа директор Владимир Кулагић, (у даљем тексту: наручилац) ,

с друге стране.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење машинских радова на санацији топловода за потребе реконструкције примарног дела топловода .

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да ће извођач радова из чл. 1. извести све радове у складу са Позивом за подношење понуда бр. 5787 од 16.8.2019. године, Конкурсном документацијом бр. 5787/1 од 16.8.2019.године и Понудом извођача заведеном код купца под бр. _________ од ______________ године, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Извођач се обавезује да ће наведене радове извести на најбољи могући начин, стручно и квалитетно, према захтеву наручиоца, а у складу са важећим техничким прописима за ту врсту радова у року од 7 календарских дана од дана увођења у посао.

Члан 4.

Ако уговорне стране записнички утврде да радови имају недостатке, извођач је у обавези да исте отклонити у најкраћем примереном року, а најкасније у року од три дана од дана утврђивања недостатка.

Члан 5.

Гарантни рок од момента појединачно извршених радова износи   _________  године.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да ће извршити уплату за извршене радове на текући рачун извођача _____________________ код __________________  у року од 45 дана од дана пријема фактуре у складу са Понудом извођача заведеном код купца под бр. ________ од _____________ године.

Члан 7.

Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора достави бланко меницу са изјавом „без протеста“ и овлашћењем за попуну као средство финансијског обезбеђења у случају штете настале неизвршавањем обавеза из уговора и конкурсне документације.

Уколико извођач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором платиће казну у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а.

Уколико се реализује средство обезбеђења, извођач је у обавези да достави исто средство обезбеђења са овлашћењем за попуну, које ће гласити на 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања уговора достави доказе за сва лица која ће бити ангажована на извођењу радова из чл. 1. Уговора, о оспособљености за безбедан и здрав рад у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини.

Члан 9.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке максимално до 5% од укупно уговорене вредности.

Члан 10.

Уговор се закључује на одређено време, до испуњења обавеза обе уговорне стране.

Уговор се сматра закљученим на дан кад су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Члан 11.

Овај Уговор се може раскинути у следећим случајевима:

- ако уговорне стране не поштују одредбе Уговора;

- ако извођач тражи повећање цене из понуде супротно конкурсној документацији;

- уколико се због непредвиђених околности не може остварити сврха Уговора;

- споразумом уговорних страна;

- и другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 12.

Све евентуалне промене ће бити дефинисане Анексом Уговора.

Члан 13.

У случају спора који настане у реализацији овог Уговора уговорне стране су сагласне  да настали спор реше споразумно.

Члан 14.

У случају да спор није решен споразумно, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у  Пожаревцу.

Члан  15.

За све што овим Уговором није предвиђено и уговорено важиће одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 16.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка и то за сваку уговорну страну по два.

ЗА НАРУЧИОЦА					       ЗА ИЗВОЂАЧА

__________________________		                                             __________________________

VI/3 МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 4. НАБАВКА ЦРНИХ ЦЕВИ, ЦРНИХ ЛУКОВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗОЛАЦИЈУ

МОДЕЛ  УГОВОРA КУПОПРОДАЈИ  ЦРНИХ ЦЕВИ, ЦРНИХ ЛУКОВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗОЛАЦИЈУ  ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПРИМАРНОГ ДЕЛА ТОПЛОВОДА

- Закључен између:

________________________________________________, адреса _____________,  матични број: ____________, ПИБ:_________________, текући рачун број: ______________________  код „_____________________“, које заступа директор  ________________________________(у даљем тексту: продавац) ,, који наступа са следећим подизвођачима ,

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

с једне стране и

2. ЈП Грејање Смедерево, адреса: Смедерево, ул. Бранка Радичевића бр. 8, матични број 17218913, ПИБ 100359233, шифра делатности 3530, текући  рачун број: 160-7544-45  код „Банка Интеза“, које заступа директор Владимир Кулагић, (у даљем тексту: Купац) ,

с друге стране.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је купопродаја  црних цеви, црних лукова  и материјала за изолацију потребних за реконструкцију примарног дела  топловода.

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да ће продавац добра из чл. 1. Уговора испоручити  купцу у року на начин и у складу са Позивом купца за подношење понуде број 5787 од 16.8.2019. године, Конкурсном документацијом бр. 5787/1 од 16.8.2019.године и Понудом продавца заведеном код купца под бр.  _______ од ______________ године, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Продавац се обавезује да ће испоручити добра најкасније у року од 3 календарска  дана од дана подношења захтева за испоруку у свему према понуди, спецификацији и тендерској документацији „франко“ купац Смедерево.

Члан 4.

Ако уговорне стране записнички утврде да добра које продавац испоручи имају недостатке, продавац је у обавези да исте отклони у року од 5 (пет) дана од дана утврђивања недостатака или да добра замени новим.

Члан 5.

Продавац купцу гарантује да купљена добра потпуно одговарају свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде.

Члан 6.

Гарантни рок износи ______ године.

У току трајања гарантног рока у случају евентуалних недостатака продавац се обавезује да их отклони у разумном року о свом трошку.

Члан 7.

Купац се обавезује да ће извршити уплату на текући рачун продавца   ______________________ у року од 45 дана од дана пријема фактуре и у складу са Понудом продавца заведеном код купца под бр. _______ од _____________ године.

Члан 8.

Продавац се обавезује да приликом потписивања уговора достави бланко меницу са изјавом „без протеста“ и овлашћењем за попуну као средство финансијског обезбеђења у случају штете настале неизвршавањем обавеза из уговора и конкурсне документације.

Уколико продавац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором платиће казну у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а.

Уколико се реализује средство обезбеђења, продавац је у обавези да достави исто средство обезбеђења са овлашћењем за попуну, које ће гласити на 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Члан 9.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке максимално до 5% од укупно уговорене вредности.

Члан 10.

Уговор се закључује на одређено време, до извршења обавеза обе уговорне стране.

Уговор се сматра закљученим на дан кад су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Члан 11.

Овај Уговор се може раскинути у следећим случајевима:

-ако уговорне стране не поштују одредбе Уговора;

-ако извршилац тражи повећање цене из понуде супротно конкурсној документацији

-уколико се због непредвиђених околности не може остварити сврха Уговора;

-споразумом уговорних страна;

-и другим случајевима предвиђеним законом.

Продавац не може тражити раскид Уговора уколико је примио захтев купца док не испуни обавезу по том захтеву.

Члан 12.

Све евентуалне промене ће бити дефинисане Анексом Уговора.

Члан 13.

У случају спора који настане у реализацији овог Уговора уговорне стране су сагласне  да настали спор реше споразумно.

Члан 14.

У случају да спор није решен споразумно, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

Члан  15.

За све што овим Уговором није предвиђено и уговорено важиће одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 16.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка и то за сваку уговорну страну по два.

ЗА КУПЦА 						  ЗА ПРОДАВЦА

__________________________			__________________________

VII/1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, ЗА ПАРТИЈУ 1. НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ

Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

за јавну набавку – Реконструкција примарног дела топловода, Партија 1. Набавка  предизолованих цеви, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.6/2019

а) Образац структуре понуђене цене

| предмет ЈН | јединица мере | количина | Јединична цена Без ПДВ-а | Укупна цена Без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Испорука предизолованих челичних бешавних цеви. Димензије и дужине цеви меродавне за израду понуде: |
| DN 125 (ø139,7 x 3,6/225) | m | 30 |  |  |
| Испорука предизолованих челичних цевних лукова од 90º, радијуса R=1,5D, дужина крака лука 1000 х 1000 mm. Димензије и број комада: |
| DN 125 (ø139,7 x 3,6/225) | ком. | 8 |  |  |
| Испорука термоскупљајућих ПЕХД спојница за изолацију заварених спојева на топловоду, у комплету са осталим елементима за израду споја. Димензије и број комада: |
| ø 225; L = 600 mm |  | 30 |  |  |
| укупно: |  |

Укупна вредност без ПДВ-а (ставке од 1 до 3):	_____________ дин.

Износ ПДВ-а:					 ____________ дин.

Укупна вредност са ПДВ-ом:			_____________ дин.

б) Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене

- У колону 4. уписати колико износи Јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- У колону 5. уписати Укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити Јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.)

Ставка Укупна вредност без ПДВ-а се добија када се саберу све ставке од 1 до 3.

Износ ПДВ-а се обрачунава на укупну вредност  без ПДВ-а.

Укупна вредност са ПДВ-ом представља збир укупне вредности без ПДВ-а и износа ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII/2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, ЗА ПАРТИЈУ 2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни за јавну набавку – Реконструкција примарног дела топловода, Партија 2. Грађевински радови,  у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.6/2019

А) Образац структуре понуђене цене

| предмет ЈН | јединица мере | количина | Јединична цена Без ПДВ-а | Укупна цена Без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разбијање слоја асфалта и набијеног бетона компресором (машински). | М3 | 5,80 |  |  |
| 2. | Машински ископ рова у земљи III категорије. По потреби извршити разупирање и обезбеђивање рова. | М3 | 137 |  |  |
| 3. | Ручни ископ рова у земљи III категорије. По потреби извршити разупирање и обезбеђивање рова. | М3 | 10 |  |  |
| 4. | Демонтажа – подизање поред рова и касније враћање на канал бетонских плоча димензија 100 х 50 x 10 cm. | Ком. | 110 |  |  |
| 5. | Демонтажа паркинк растер бетонских решетки и касније постављање истих на подлогу од франкције 2. | м2 | 5 |  |  |
| 6. | Постављање нових паркинг растер бетонских решетки димензија 60 х 40 x 10, на подлогу од франкције 2. у цену улази набавка растер решетки као и постављење. | М2 | 12 |  |  |
| 7. | Затрпавање рова земљом из ископа. Земљу насипати и набијати у слојевима. | М3 | 147 |  |  |
| 8. | Одвоз шута на депонију | м3 | 10 |  |  |
| 9. | Набавка и уградња арматуре Q 335 | кг | 180 |  |  |
| 10. | Демонтажа ивичњака димензија 80 х 24 х 18 cm и касније постављање истих на подлози од бетона МВ 15. | м' | 27 |  |  |
| 11. | Израда армирано – бетонске подлоге пода МВ 30 на тампону од шљунка дебљине 10 cm. У цену улазе материјал за бетон, шљунак и потребан рад. Бетон по наливању неговати. | М3 | 4,90 |  |  |
| 12. | Машинско резање асфалта | м' | 70 |  |  |
| 13. | Чишћење канала топловода од шута и других нечистоћа | Р.Ч. | 4 |  |  |
| Укупно: |  |

Укупна вредност без ПДВ-а:       ______________ дин.

Износ ПДВ-а:  _____________ дин.

Укупна вредност са ПДВ-ом:  ______________ дин.

б) Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене

У колону 4. понуђач уписује Јединичну цену без ПДВ-а.

Колона 5 се добија као производ вредности из колоне 3 и колоне 4.

Ставка Укупна вредност без ПДВ-а се добија када се саберу вредности из колоне 5.

Износ ПДВ-а се обрачунава на укупну вредност  без ПДВ-а.

Укупна вредност са ПДВ-ом представља збир укупне вредности без ПДВ-а и износа ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII/3 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, ЗА ПАРТИЈУ 3. МАШИНСКИ РАДОВИ

Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

за јавну набавку – Реконструкција примарног дела топловода, Партија 3. Машински радови у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.6/2019

а) Образац структуре понуђене цене

| р.бр. | опис | ј.м. | количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа, сечење постојећег топловода и уклањање – избацивање поред рова канала |
| 1.1. | DN 125 | m' | 108 |  |  |
| 2. | Монтажа предизолованог челичног топловода |
| 2.1. | DN 125 | m' | 108 |  |  |
| 3. | Mонтажа предизолованих челичних цевних лукова од 90º, радијуса R=1,5D |
| 3.1. | DN 125 | ком. | 8 |  |  |
| 4. | Монтажа термоскупљајућих спојница за изолацију заварених спојева на топловоду |
| 4.1. | ø 225; L = 600 mm | ком. | 30 |  |  |
| 5. | Набавка и уградња гредица 10х10х70, потребних као подметачи за монтажу предизолованих цеви |
| 5.1. | 10 х 10 х 70 | ком. | 20 |  |  |

Укупна вредност без ПДВ-а:  ________________ дин.

Износ ПДВ-а:  _____________ дин.

Укупна вредност са ПДВ-ом:  ________________ дин.

б) Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене

У колону Јединична цена без ПДВ-а понуђач уписује јединичну цену за сваки тражени предмет набавке без пореза на додату вредност.

У колону Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује укупну цену за сваки тражени предмет набавке без пореза на додату вредност, која се добија када се износ из колоне Количина помножи износом из колоне Јединична цена без ПДВ-а.

Ставка Укупна вредност без ПДВ-а се добија када се саберу све ставке од 1 до 5.1.

Износ ПДВ-а се обрачунава на укупну вредност  без ПДВ-а.

Укупна вредност са ПДВ-ом представља збир укупне вредности без ПДВ-а и износа ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VII/4 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, ЗА ПАРТИЈУ 4. НАБАВКА ЦРНИХ ЦЕВИ, ЦРНИХ ЛУКОВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗОЛАЦИЈУ

Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

за јавну набавку – Реконструкција примарног дела топловода, Партија 4. Набавка црних цеви, црних лукова и материјала за изолацију у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.6/2019

| р.бр. | опис | ј.м. | количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испорука бешавних челичних цеви Č.1212 JUS C.B.221 |
| 1.1. | DN 100 (ø 114,3 х 3,6) | m' | 120 |  |  |
| 1.2. | DN 50 (ø 60,3 х 3,6) | m' | 60 |  |  |
| 2. | Испорука хидроиспитаних челичних лукова Č.1212 JUS C.B.221 α = 90º R=1,5D |
| 2.1. | DN 100 (ø 114,3 х 3,6) | ком. | 18 |  |  |
| 2.2. | DN 50 (ø 60,3 х 3,6) | ком. | 10 |  |  |
| 3. | Испорука вруће ваљаног U профила SRPS C.B3. 141 Č.0361 U80 | кг | 150 |  |  |
| 4. | Испорука AL – фолије (ваздушно пропусно – термоизолациона) | m2 | 60 |  |  |
| 5. | Испорука минералне вуне дебљине 100 mm | m2 | 120 |  |  |
| 6. | Испорука алуминијумског лима, дебљине d= 0,8mm (табла 1250mm х 2500mm) | m2 | 80 |  |  |
| 7. | Испорука антикорозионе боје (минијум) | кг | 10 |  |  |
| 8. | Испорука разређивача | lit. | 5 |  |  |

Укупна вредност без ПДВ-а:  ________________ дин.

Износ ПДВ-а:  _____________ дин.

Укупна вредност са ПДВ-ом:  ________________ дин.

б) Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене

У колону Јединична цена без ПДВ-а понуђач уписује јединичну цену за сваки тражени предмет набавке без пореза на додату вредност.

У колону Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује укупну цену за сваки тражени предмет набавке која се добија када се износ из колоне Количина помножи износом из колоне Јединична цена без ПДВ-а.

Ставка Укупна вредност без ПДВ-а се добија када се саберу све ставке од 1 до 8.

Износ ПДВ-а се обрачунава на укупну вредност  без ПДВ-а.

Укупна вредност са ПДВ-ом представља збир укупне вредности без ПДВ-а и износа ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Образац трошкова припреме понуде

за јавну набавку – Реконструкција примарног  дела топловода, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.6/2019

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________________

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Напомена:

Достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Образац изјаве о независној понуди

за јавну набавку – Реконструкција примарног дела топловода, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.6/2019

У складу са чланом 26. Закона, понуђач_____________________________________  са седиштем у _______________, ул. _________________________ бр. _____ даје следећу:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – реконструкција дела примарних топловода, бр. 1.3.6/2019, ЗА ПАРТИЈУ 1 – 2 – 3 – 4 (заокружити партију за коју се конкурише) код наручиоца ЈП Грејање Смедерево, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X/1 РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ПАРТИЈУ 1. НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ

Образац референтне листе понуђача

за јавну набавку – Реконструкција примарног дела топловода, Партија 1. Набавка предизолованих цеви, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.6/2019

У листу се уносе референце у вези са набавком добара за које понуђач конкурише, односно укупна вредност посла са наручиоцима са којима је остварена пословна сарадња у 2017. и/или 2018. години (укупна вредност извршеног посла са свим референтним наручиоцима мора бити минимално 500.000 динара без ПДВ-а).

| Редни број | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ БР. ТЕЛ. | ВРЕДНОСТ ПОСЛА У ДИН. |
| --- | --- | --- | --- |

Понуђач изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су сви наведени подаци тачни.

Место:____________________                                                      Овлашћено лице понуђача

М.П.

Датум:____________________                                                      ______________________

X/2 РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ПАРТИЈУ 2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Образац референтне листе понуђача

за јавну набавку – Реконструкција примарног дела топловода, Партија 2. Грађевински радови, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.6/2019

У листу се уносе референце у вези са набавком радова за које понуђач конкурише, односно укупна вредност посла са наручиоцима са којима је остварена пословна сарадња 2017. и/или 2018. години (укупна вредност извршеног посла са свим референтним наручиоцима мора бити минимално 500.000 динара без ПДВ-а).

| Редни број | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ БР. ТЕЛ. | ВРЕДНОСТ ПОСЛА У ДИН. |
| --- | --- | --- | --- |

Понуђач изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су сви наведени подаци тачни.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X/3 РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ПАРТИЈУ 3. МАШИНСКИ РАДОВИ

Образац референтне листе понуђача

за јавну набавку – Реконструкција примарног дела топловода, Партија 3. Машински радови, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.6/2019

У листу се уносе референце у вези са набавком радова за које понуђач конкурише, односно укупна вредност посла са наручиоцима са којима је остварена пословна сарадња 2017. и/или 2018. години (укупна вредност извршеног посла са свим референтним наручиоцима мора бити минимално 500.000 динара без ПДВ-а).

| Редни број | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ БР. ТЕЛ. | ВРЕДНОСТ ПОСЛА У ДИН. |
| --- | --- | --- | --- |

Понуђач изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су сви наведени подаци тачни.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI/1 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ПАРТИЈУ 1. НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ

Потврда за референце

| НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА: |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 77.став 2. Закона о јавним набавкама  купац издаје:

ПОТВРДУ

Којом потврђује да је понуђач   _____________________________   _______________

/назив и седиште понуђача/

У ________________(навести годину) наручиоцу испоручио добра која су предмет ове јавне набавке у износу од ______________ динара без ПДВ-а. На квалитет испоручене робе нисмо имали примедбе.

Потврда се издаје на захтев понуђача _________________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке – Реконструкција примарног дела топловода, Партија 1. Набавка предизолованих цеви (у поступку јавне набавке мале вредности), редни бр. 1.3.6/2019, код наручиоца ЈП Грејање Смедерево и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место:_________________                                                               Овлашћено лице купца

М.П.

Датум:   ____________________                                                                              _______________________

XI/2 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ПАРТИЈУ 2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Потврда за референце

| НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА: |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 77.став 2. Закона о јавним набавкама  купац издаје:

ПОТВРДУ

Којом потврђује да је понуђач   _____________________________   _______________

/назив и седиште понуђача/

у_________________________(навести годину) наручиоцу извршио радове који су предмет ове јавне набавке у износу од ______________ динара без ПДВ-а. На квалитет извршених радова нисмо имали примедбе.

Потврда се издаје на захтев понуђача _________________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке – Реконструкција примарног дела топловода, Партија 2. Грађевински радови (у поступку јавне набавке мале вредности), редни бр. 1.3.6/2019, код наручиоца ЈП Грејање Смедерево и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место: _________________                                                              Овлашћено лице купца

М.П.

Датум:   ____________________                                                                              _______________________

XI/3 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ПАРТИЈУ 3. МАШИНСКИ РАДОВИ

Потврда за референце

| НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА: |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 77.став 2. Закона о јавним набавкама  купац издаје:

ПОТВРДУ

Којом потврђује да је понуђач   _____________________________   _______________

/назив и седиште понуђача/

у_________________________(навести годину) наручиоцу извршио радове који су предмет ове јавне набавке у износу од ______________ динара без ПДВ-а. На квалитет извршених радова нисмо имали примедбе.

Потврда се издаје на захтев понуђача _________________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке – Реконструкција примарног дела топловода, Партија 3. Машински радови  (у поступку јавне набавке мале вредности), редни бр. 1.3.6/2019, код наручиоца ЈП Грејање Смедерево и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место: _________________                                                              Овлашћено лице купца

М.П.

Датум:   ____________________                                                                              _______________________

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ЗА ПАРТИЈУ 2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

За јавну набавку – Реконструкција примарног дела  топловода, Партија 2. Грађевински радови, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.6/2019.

У складу са чланом 77. Закона, понуђач_____________________________________  са седиштем у _______________, ул. _________________________ бр. _____ даје следећу:

ИЗЈАВУ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да располажем компресором или да уколико га немам у свом власништву, могу по потреби да га изнајмим ради коришћења у извођењу грађевинских радова код наручиоца ЈП Грејање Смедерево који су предмет ове јавне набавке.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

XIII/1 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СТРУЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ЗА ПАРТИЈУ 2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Образац изјаве о стручној оспособљености за безбедан и здрав рад

за јавну набавку – Реконструкција примарног дела  топловода, партија 2. Грађевински радови, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.6/2019

У складу са чланом 26. Закона, понуђач_____________________________________  са седиштем у _______________, ул. _________________________ бр. _____ даје следећу:

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћу поштовати све мере у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/2005) и другим позитивним законским и подзаконским актима који регулишу ову област у циљу обезбеђивања услова за безбедан и здрав рад приликом извођења радова који су предмет јавне набавке – Реконструкција примарног дела  топловода, р.бр. 1.3.6/2019, партија 2. Грађевински радови и анагажовати лица која су оспособљена за безбедан и здрав рад.

Датум                                        М.П.		Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача или понуђач поноси понуду са подизвођачем: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача (или подизвођача) и оверена печатом.

XIII/2 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СТРУЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ЗА ПАРТИЈУ 3. МАШИНСКИ РАДОВИ

Образац изјаве о стручној оспособљености за безбедан и здрав рад

за јавну набавку – Реконструкција примарног дела  топловода, партија 3. Машински радови у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.3.6/2019

У складу са чланом 26. Закона, понуђач_____________________________________  са седиштем у _______________, ул. _________________________ бр. _____ даје следећу:

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћу поштовати све мере у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/2005) и другим позитивним законским и подзаконским актима који регулишу ову област у циљу обезбеђивања услова за безбедан и здрав рад приликом извођења радова који су предмет јавне набавке – Реконструкција примарног дела  топловода, р.бр. 1.3.6/2019, партија 3. Машински радови и анагажовати лица која су оспособљена за безбедан и здрав рад.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача или понуђач поноси понуду са подизвођачем: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача (или подизвођача) и оверена печатом.

# Text boxes

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

Бранка Радичевића 8

11300 СМЕДЕРЕВО

Телефони: 026/4627 148;  4628 299;  4622 941  Факс: 026/4627 248

www.sdstambeno.rs   E-mail: office@sdstambeno.rs